Администрация сельского поселения Акбулатовский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики  Башкортостан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 августа 2015 г.                                                                                       № 29

с.Староакбулатово

О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сельского поселения Акбулатовский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2015 – 2020 г.г.

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положения положении Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210 – ФЗ « Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сельского поселения Акбулатовский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2015 – 2020 г.г.

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде и на официальном сайте Администрации сельского поселения Акбулатовский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики  Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения:                                                Ф.Р.Нигаматьянов.

Программа 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Акбулатовский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2015-2020 гг.

с. Староакбулатово
2015 год

Паспорт

программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКБУЛАТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан 

на период 2015-2020 гг.

	Наименование программы
	- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Акбулатовский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2015-2020 гг.;

	Основание для разработки Программы
	- Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы.»

- Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-  Генеральный план развития муниципального образования.

	Заказчик Программы
	-  Администрация сельского поселения Акбулатовский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан;

	Разработчик Программы 
	- отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан; - 

	Исполнители Программы
	- Администрация сельского поселения Акбулатовский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

	Цели Программы 
	Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов. Комплексная модернизация и реконструкция существующей системы. Формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Акбулатовский сельсовет. 

Формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении объемов и качества предоставления услуг, устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 

Совершенствование экономических и организационных механизмов повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры. 

Улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности, создание благоприятных условий для проживания людей. 

Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 

Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой 

	Задачи Программы 


	- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

- Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных  услуг;

- Программное управление энерго- и  ресурсосбережением и повышением энергоэффективности;

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
-Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

	Срок реализации Программы
	- Реализация программы планируется на 2015 – 2020 годы

	Источники финансирования Программы
	- Финансирование Программой осуществляется за счет средств  республиканского, муниципального бюджетов и внебюджетных источников;

- Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год.

	Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы


	1. Снижение степени риска объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы; 

2. Развитие систем водоснабжения и улучшение качества питьевой воды; 

3. Повышение качества обслуживания населения; 

4. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой; 

5. Создание благоприятных и безопасных условий для жителей поселения, обеспечение питьевой водой; 

6. Приемка объектов в эксплуатацию; 

7. Наличие уличного освещения в населенных пунктах; 

8. Сбор и вывоз ТБО; 

9. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселения Акбулатовский сельсовет, снижение эксплуатационных затрат; 

10. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологического состояния окружающей среды; 

11. Развитие водоснабжения и водоотведения: 

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения; 

- повышение экологической безопасности; 

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин; 

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; 

12. Утилизация твердых бытовых отходов: 

- улучшение санитарного состояния территории сельского поселения Акбулатовский сельсовет; 

- улучшение экологической обстановки в сельском поселении Акбулатовский сельсовет 

	Контроль за исполнением Программы


	Контроль за ходом реализации мероприятий Программы и организация комплексных проверок  возлагается на структуру по строительству и ЖКХ администрации муниципального района Татышлинский район, администрации сельского поселения Акбулатовский сельсовет.  


1. Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, Уставом сельского поселения Акбулатовский сельсовет муниципального района Татышлинский район.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Акбулатовский сельсовет  на 2014-2020 годы» определяет комплекс мероприятий, способствующих повышению качества предоставляемых коммунальных услуг, надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Главным звеном программы является работа по модернизации оборудования, замене ветхих и устаревших сетей на современные, эффективные, с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий и мер стимулирования энергосберегающих программ, возможности использования и привлечения предприятием ЖКХ всех доступных ресурсов, включая собственные, что позволит решить вопросы надежного и качественного обеспечения потребителей услугами жилищно-коммунального хозяйства.

2. Цели и задачи


Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Акбулатовский сельсовет муниципального района Татышлинский район является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем с планом социально-экономического развития муниципального образования.
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;
4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных  услуг;
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

       В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

· перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

· срок реализации мероприятий;

· финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий  разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

3. Характеристика сельского поселения Акбулатовский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

Площадь СП Акбулатовский сельсовет составляет 7501,50 га. Территория сельского поселения Акбулатовский сельсовет расположена в юго-западной части Татышлинского района. С запада территория ограничена землями  сельского поселения Шулгановский сельсовет, с востока землями сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет, с севера землями сельского поселения Кудашевский сельсовет.

Планировочный каркас территории сельского поселения Акбулатовский сельсовет создает автодорога районного значения Шулганово-Староакбулатово-Ялгыз-Нарат-Старый Сикияз-Майск с твердым покрытием, соединяющая населенные пункты с автодорогами республиканского значения Верхние Татышлы-Янаул и Верхние Татышлы-Старобалтачево-Уфа, и автодороги местного значения.

Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о выгодном размещении в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Акбулатовский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.
В административных границах сельского поселения Акбулатовский сельсовет расположены 3 населенных пункта.

Село Староакбулатово – административный центр сельского поселения Акбулатовский сельсовет с населением 424 человека - расположено в юго-западной части территории сельского поселения в 50 км от районного центра с.Верхние Татышлы, в 60 км от ближайшей ж/д станции Куеда.

По территории села проходит автодорога муниципального значения Шулганово-Староакбулатово-Ялгыз-Нарат.
Территория села ограничена с северной и западной стороны руслом реки Варзи, с южной стороны территорией промзоны и кладбища.

Село Чургулды расположено в 5 км северо-восточнее административного центра сельского поселения с.Староакбулатово. Население – 486 человек.

По территории села проходит автодорога муниципального значения Шулганово-Староакбулатово-Ялгыз-Нарат.
Территория села ограничена с северной и южной стороны руслом реки Башки и ее притоками, с юго-восточной стороны – водохранилищем. 

Деревня Савалеево расположена в 2 км южнее административного центра сельского поселения с.Староакбулатово. Население – 93 человека.

В северном направлении проходит автодорога местного значения, соединяющая деревню с автодорогой муниципального значения Шулганово-Староакбулатово-Ялгыз-Нарат.
Территория деревни ограничена с западной и южной стороны руслом реки Варзи и ее притоками, с северной стороны - территорией кладбища.

Описание природы: растительный и животный мир, климат, водоемы

Климат на территории СП Акбулатовский сельсовет умеренно континентальный, лесостепная зона.

Растительность: смешанные леса с преобладанием осины, березы, дуба, клена, из хвойных - сосна, ель, лиственница.

Территория сельского поселения Акбулатовский сельсовет характеризуется развитой гидрографической сетью из рек, речек и ручьев. Наиболее крупными реками на территории сельского поселения Акбулатовский сельсовет являются реки Варзи, Башки. По данным государственного водного реестра России все они относятся к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Кама, речной подбассейн – Белая.

Гидрографическую сеть сельского поселения формируют также речки и ручьи протяженностью менее 10км.

Животный мир: преобладают заяц, лиса, лось, кабан, бобр.

Наличие производственных и социальных объектов, их характеристики

СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, бытового обслуживания и т.д.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. 

Таблица 14. Перечень учреждений образования, здравоохранения, культуры

	№

п/п
	Наименование
	Адрес
	Ед.

изм.
	Кол-во ед.изм.

	
	
	
	
	по

проекту
	факт.наполнение

	1
	Детские ясли – сад
	с.Староакбулатово
	мест
	15
	12

	2
	Детские ясли – сад
	с.Чургулды
	мест
	20
	17

	3
	Средняя школа
	с.Староакбулатово
	учащ.
	320
	69

	4
	Филиал средней школы
	с.Чургулды
	учащ.
	80
	24

	5
	Амбулатория
	с.Староакбулатово
	койко-мест
	3
	3

	6
	ФАП
	с.Чургулды
	посещ.в смену
	20
	20

	7
	Автомобиль скорой

медицинской помощи
	с.Староакбулатово
	а/м
	1
	1

	8
	Аптека
	с.Староакбулатово
	м2

торг.пл.
	16
	16

	9
	Сельский дом культуры
	с.Староакбулатово
	мест
	250
	250

	10
	Сельский дом культуры
	с.Чургулды
	мест
	165
	165

	11
	Библиотека
	с.Староакбулатово
	тыс.ед. хран/чит. мест
	17/12
	17/12

	12
	Библиотека
	с.Чургулды
	тыс.ед. хран/чит. мест
	9/4
	9/4


Таблица 15. Спортивные сооружения

	№
	Наименование
	Местоположение, адрес
	Ед.

изм.
	Кол-во ед.изм.

	1
	Спортивный зал
	с.Староакбулатово
	м2
	162

	2
	Спортивные площадки
	с.Староакбулатово
	га
	0,8

	3
	Спортивный зал
	с.Чургулды
	м2
	150

	4
	Спортивные площадки
	с.Чургулды
	га
	0,4


Таблица 16. Перечень предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений управления, жилищно-коммунального хозяйства,

кредитно-финансовых учреждений, предприятий связи

	№
	Наименование
	Адрес
	Ед.

изм.
	Кол-во ед.изм.

	
	
	
	
	по

проекту
	факт.наполнение

	1
	Магазины ТПС
	с.СтароакбулатовоЦентральная 27 Б
	м2

торг.пл.
	75,9
	75,9

	2
	Магазин ТПС
	с.Староакбулатово Центральная 27 А
	м2

торг.пл.
	293,9
	71,1

	3
	Магазин ТПС
	с.Староакбулатово

Центральная 27 Г
	м2

торг.пл.
	70
	70

	4
	Магазин ТПС
	д.Савалеево

Центральная 27 А
	м2

торг.пл.
	12
	12

	5
	Магазин ТПС
	с.Чургулды

Ленина 28
	м2

торг.пл.
	77,2
	37,6

	6
	Магазин ТПС
	с.Чургулды

К.Маркса 19 Б
	м2

торг.пл.
	80
	80

	7
	Магазин ТПС
	с.Чургулды

Кирова б/н
	м2

торг.пл.
	44,5
	44,5

	8
	Столовая/кафе
	нет
	посад.

мест
	
	

	9
	Предприятия

бытового

обслуживания
	нет
	раб.

мест
	
	

	10
	Отделение связи
	
	опер. мест
	1
	

	11
	Отделение банка
	
	опер. мест
	1
	

	12
	Гостиница
	нет
	мест
	
	


	13
	Котельная
	нет
	котлов
	
	

	14
	Пожарное депо
	
	машин
	1
	


Общественно-деловая зона с.Староакбулатово:
- Администрация сельского поселения, в т.ч. отделение связи, отделение банка;

- средняя школа на 320 учащихся, в т.ч. спортзал площадью 162 м2;
- детские ясли-сад на 15 мест;

- амбулатория на 3 койко-места, укомплектованная автомобилем скорой медицинской помощи;

- аптечный пункт;

- сельский дом культуры на 250 мест с библиотекой;

- магазины товаров повседневного спроса общей торговой площадью 439,8 м2;

- мечеть;

Общественно-деловая зона с.Чургулды:

- детские ясли-сад на 20 мест;

- филиал средней школы на 80 учащихся, в т.ч. спортзал площадью 150 м2;

- фельдшерско-акушерский пункт на 20 посещений в смену;

- сельский дом культуры на 165 мест с библиотекой;

- магазины товаров повседневного спроса общей торговой площадью 201,7 м2;

- столовая СПК;

Общественно-деловая зона д.Савалеево:

- магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 12 м2;

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Таблица 17. Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 1003 чел. (Согласно ТСН РБ)
	№

п/п
	Наименование
	Ед.

изм.
	Норма обеспеч. на тыс.чел.
	Требуемое

кол-во из расчета на 1003 чел.
	Сущ. обеспеч.
	% обеспеченности

	
	Учреждения образования и дошкольного воспитания

	1
	Общеобразовательные 

учреждения
	учащ.
	144
	144
	400
	278

	2
	Дошкольные

организации
	мест
	33
	33
	35
	106

	
	Учреждения здравоохранения

	3
	Сельская врачебная

амбулатория
	объект
	по заданию на проект.
	1
	1
	100

	4
	Фельдшерско-

акушерский пункт
	объект
	по заданию на проект.
	1
	1
	100

	5
	Аптечный пункт
	м2

торг.пл.
	14 
	14
	16
	114

	
	Учреждения культуры и искусства

	6
	Клубы сельских

поселений
	1 место
	до 300 (230)
	230
	415
	180

	7
	Библиотека
	тыс.ед. хран, чит. мест
	6 / 5
	6 / 5
	26/16
	433/320

	8
	Помещения для культмассовой работы и досуга
	м2 пл.пола
	60
	60
	нет инф.
	нет инф.

	
	Физкультурно-спортивные сооружения

	9
	Плоскостные спортивные сооружения
	га
	0,7
	0,7
	1,2
	171

	10
	Спортивный зал общего пользования
	м2

пл. пола
	60
	60
	312
	520

	
	Предприятия торговли и общественного питания

	11
	Магазины товаров повседневного спроса, в т.ч.:
	м2 торг.пл
	300
	300
	653,5
	218

	
	- продовольственные
	м2

торг.пл.
	100
	100
	
	

	
	- непродовольственные
	м2
торг. пл.
	200
	200
	
	

	12
	Предприятия обществен-ного питания
	посад.

мест
	40
	40
	0
	0

	
	Предприятия бытового и коммунального обслуживания

	13
	Предприятия бытового

обслуживания
	раб.мест
	4
	4
	0
	0

	14
	Кладбище
	га
	0,24
	0,24
	1,50
	625

	15
	Пожарное депо
	1 пож.а/м
	0,4
	-
	1
	100

	
	Административно-деловые учреждения

	16
	Отделение связи
	объект
	1 на 0,5–6,0 тыс. жит
	1
	1
	100

	17
	Отделение банка
	объект
	1 на с.п.
	1
	1
	100


Анализ современного уровня обслуживания показывает, что населенные пункты сельского поселения Акбулатовский сельсовет на сегодняшний день достаточно обеспечены местами в детских садах и школах, учреждениями здравоохранения, культуры, предприятиями торговли, спортивными сооружениями, отсутствуют предприятия общественного питания, бытового обслуживания, отделение связи.
 ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Акбулатовский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 1003 человека.

Таблица 13. Характеристика жилого фонда по состоянию на 2013г.

	№
	Наименование

населенного пункта
	Каменных жилых домов,

м2
	Деревянных жилых

домов, м2
	Общая площадь,

м2

	1
	д.Савалеево
	100
	2736
	2836

	2
	с.Староакбулатово
	117
	9730
	9847

	3
	с.Чургулды
	131
	9741
	9872

	
	Итого по сельскому

поселению:
	348
	22207
	22555


Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2014 год составляет 22,5 м2/чел.

Жилой фонд обеспечен:

-системами водоснабжения отсутствует, 

-электроснабжения на 100 %,

-сети канализации отсутствуют.
- сети газоснабжения 30%.
В сельском поселении существуют сети инженерного электро-, водо-, газоснабжения. Централизованной канализации нет. 

Уличная сеть имеет линейное  построение. Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие отсутствует. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования населенного пункта – 13,49 км.
4. Территориальное планирование

В настоящее время действующими нормативно-правовыми актами по градостроительной деятельности на территории сельского поселения является Генеральный план 2014 года. 

Основными задачами генерального плана являются:

1) выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития муниципального образования, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти.

Генеральный план устанавливает:

1) функциональное зонирование территории поселения;

2) характер развития поселения с определением социально-культурных общественно-деловых центров;

3) направления развития различных типов жилищного строительства;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникации социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и реакреационной инфраструктуры.

Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления сельских поселений исходя из складывающейся социально-экономической обстановки поселения, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и региональных целевых программ в части, затрагивающей территорию  поселения по годам.

5 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Акбулатовский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод.

Централизованное водоснабжение в населенных пунктах сельского поселения Акбулатовский сельсовет отсутствует. Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

Сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Акбулатовский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

В настоящее время процент газификации жилого фонда Татышлинского района составляет 50,4 %. Природный газ в жилых домах используется на нужды отопления, приготовления пищи, подогрев горячей воды.

В населенных пунктах, расположенных на удаленном расстоянии от существующих газораспределительных сетей для бытовых нужд населения, используется сжиженный газ. Сжиженный газ доставляется автомобильным транспортом с газонаполнительной станции (ГНС), расположенной в г.Нефтекамск.

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Акбулатовский сельсовет осуществляется  от АГРС д.Сяйтаково Балтаческого района. Газ высокого давления поступает в с.Староакбулатово,  с.Чургулды, д.Савалеево не газифицирована.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;



- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.
Наземный газопровод с.Староакбулатово протяженностью 11 км проходит по улицам Центральная, Варзи, Заречная, Кооперативная, Сандугач, Садовая Пионерская, Нагорная. Количество потребляемого газа 2000 м3/час.

Подземный газопровод с.Чургулды проходит по улицам Ленина, Октябрьская, Кирова К.Маркса, Партсъездная, Ленина. Количество потребляемого газа 1800 м3/час.

Газоснабжение жилых домов производится газом низкого давления после понижения давления в ГРП и ШРП (2 объекта).

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Акбулатовский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия. Теплоснабжение общественных зданий обеспечивается за счет собственных котельных.

Теплоснабжение жителей населенных пунктов осуществляется за счет индивидуальных источников (индивидуальные электрокотлы, печное отопление). 

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Акбулатовский сельсовет осуществляется ОАО «Башкирэнерго» от распределительной подстанции «Староакбулатово» 35/10 кВ. Распределение электроэнергии по сельским потребителям осуществляется по воздушным линиям 6-10 кВ.

д.Савалеево: фидер 9411 мощностью  546 КвА;

с.Староакбулатово: фидер 9409 мощностью  1000 КвА;

с.Чургулды: фидер 9405 мощностью  574 КвА.

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах - 16:

д.Савалеево – 1,

с.Староакбулатово – 10,

с.Чургулды – 5.

Обслуживанием энергетического хозяйства занимается ПО НЭС Татышлинских районных электросетей.

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Услуги стационарной связи предоставляет ОАО «Башинформсвязь». Абонентская разводка по населенным пунктам подземная, воздушная на опорах. С 2007г. все АТС Татышлинского района цифровые. В 74 населенных пунктах установлены универсальные таксофоны. Практически все население района имеет бесплатный выход на экстренные службы.

Телефонизация д.Савалеево осуществляется от АТС типа «Бислан», емкость 24 номера, количество абонентов 16, год ввода в эксплуатацию 2013г.

Телефонизация с.Староакбулатово осуществляется от АТС типа «М-200», емкость 160 номеров, количество абонентов 120, год ввода в эксплуатацию 2001г.

Телефонизация с.Чургулды осуществляется от АТС типа «Барс», емкость 150 номеров, количество абонентов 100, год ввода в эксплуатацию 2001г.
Большая часть территории муниципального района входит в зону покрытия сотовой связью. На рынке услуг сотовой связи действуют три федеральных оператора ОАО «МТС», ОАО «Билайн», ОАО «Мегафон».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ
Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в с.Верхние Татышлы.

6. Комплексное развитие систем водоснабжения 

Существующее положение

В настоящее время в с. Шулганово источником водоснабжения является скважины и колодцы на усадьбах. 

В качестве источника водоснабжения с. Старый Курдым на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

В целях изыскания источника водоснабжения необходимо, силами Управления по недрам РБ, провести поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления района.

Выбор источника хозпитьевого водоснабжения устанавливается на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды источника, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источника.

Местоположение водозаборных сооружений, на следующих стадиях проектирования, уточняется при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением его соответствующим актом.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источника водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1. пояс (строгого режима) - включает территорию водозабора, его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) - включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м- при прокладке в сухих грунтах и 50 м - в мокрых грунтах.

Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.
Мероприятия по санитарной охране — гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения села и утверждаются в установленном порядке.
В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источ​ником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.
Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».
3. Схема и система водоснабжения

Для всех потребителей предусматривается организация централи​зованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Система водоснабжения села Староакбулатово Акбулатовского сельского поселения принимается хозяйственно-питьевая противопожарная, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узла учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается, по двум ниткам водовода, в разводящие сети села, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды (216 м3) для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хоз-питьевые нужды.

4. Пожаротушение.

Наружное пожаротушение жилой зоны с расчетным расходом воды 5,0 л/сек предусматривается от пожарных гидрантов по разводящей закольцованной сети водопровода. Пожарный трехчасовой запас воды храниться в бочках двух водонапорных башен емкостью 50 м3 каждая. Наружное пожаротушение общественных зданий с расчетным расходом воды 15,0 л/сек и более решается локальной системой противопожарного водоснабжения с насосной станцией пожаротушения, резервуарами пожарного запаса воды и закольцованной сетью.

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009: для жилой застройки по таблице 1, для общественных зданий - по таблице 2.

Расчетные расходы воды на пожаротушение с. Старый Курдым – 1100 человек на расчетный срок -20,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка - 5,0 л/сек

- общественные здания объемом 5- 25 тыс. м3 – 15 л/сек 

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи

Расчетное количество пожаров - 1. 

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит - 162,0 + 54 = 216 м3.

Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по СП 10.13130.2009; СНиП 2.08.02-89* для дома культуры с залом на 230 мест - 2,3 л/сек х 2 струи.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема. 

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка  которых производится в соответствии с требованиями  СНИП 2.04.02-84*.

8. Комплексное развитие системы газоснабжения

Существующее положение.

На момент разработки генерального плана в Акбулатовском сельсовете жилой фонд в основном оборудован индивидуальными отопительными приборами. В домохозяйствах в качестве топлива также используется природный газ. Для горячего водоснабжения используются двухконтурные твердотопливные котлы, а так же электрические проточные и емкостные водонагреватели.

Остальной жилищный фонд отапливается с помощью печного отопления.

Недостаточный уровень обеспечения отоплением жилищного фонда связан в первую очередь с неполным подключением населения к единой газовой сети муниципального района (к газопроводу подключено только сёла Староакбулатово).

Проектные предложения.

Увеличение площади жилищного фонда планируется за счет строительства индивидуальных жилых домов усадебного типа. Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов. Крупные объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроено-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и соответствующие теплопотери. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника. Решения по организации теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения должны быть приняты на стадии разработки проектов планировки территорий.

К расчетному сроку планируется доведение до 100% обеспеченности газом жилищного фонда всего поселения. 

В связи с прогнозируемым увеличением расхода газа после утверждения генерального плана поселения, необходимо выполнить корректировку проекта расчетной схемы газоснабжения Татышлинского района и разработать расчетную схему распределительных газопроводов с размещением газорегуляторных пунктов для населённых пунктов Акбулатовского сельсовета.

Для развития теплоснабжения и обеспечения газификации поселения, проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия:

1. выполнение работ по реконструкции автономных котельных с модернизацией установленного оборудования с перспективой перевода котельных на газообразное топливо при газификации населенных пунктов;

2. с привлечением специализированной организации выполнить разработку расчетных схем газоснабжения населенных пунктов с учетом перспективы их развития, в соответствии с показателями генерального плана;

3. при разработке расчетных схем газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения; 
4. строительство наружных подземных газопроводов рекомендуется осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.
9. Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) ТБО

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Источниками образования твердых бытовых и приравненных к ним отходов являются: население, учреждения и предприятия общественного назначения и промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения Акбулатовский сельсовет муниципального района.

Очистка территории сельского поселения Акбулатовский сельсовет муниципального района - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

В свою очередь  на площадке для временного хранения твёрдых бытовых отходов проведены мероприятия по содержанию и наведению на них чистоты и порядка, складирования отходов в отвалы. Вывоз твёрдых бытовых отходов от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц осуществляется самостоятельно. Отходы на свалках складируются на грунт с соблюдением условий, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы прилегающих участков, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению болезнетворных микроорганизмов. Производится уплотнение ТБО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площади сооружения и обеспечивающее экономное использование отведенного земельного  участка, что позволит увеличит срок эксплуатации объектов.

В целях повышения эффективности системы санитарной очистки территории поселения от твердых бытовых отходов необходимо включить в проект «Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры» следующие мероприятия:

1.  Обеспечить выполнение работ за счёт программных денежных средств выделяемых из федерального бюджета на строительство современного полигона по переработке и утилизации твёрдых бытовых отходов (в том числе строительство наблюдательных скважин, дезбарьера).

2.  Оформить в установленном порядке пакет разрешительных документов на эксплуатацию свалки.

Потребителями данной услуги являются:

-  население;

-  юридические лица и индивидуальные предприниматели.

-  муниципальные учреждения.

Обеспечение финансовых потребностей на реализацию мероприятий. Затраты на реализацию мероприятий программы развития системы утилизации (захоронения) ТБО определены как затраты на проведение  всех видов мероприятий по содержанию временных площадок и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий.


